# گزارش گروه نرم افزار
# عنوان گزارش:
مستند معماری نرم افزار اولتراسونیک

## تاریخچه تغییرات:
ردیف	نگارنده	تاریخ نگارش	توضیح
۱	حسام الدین هدیه لو	۲۳ شهریور ۱۳۹۹	نگارش نسخه اولیه

بخش اول: تاریخچه
معماری اولیه پیشنهادی برای سیستم نرم‌افزار اولتراسونیک، توسط آقای دکتر امامی تهیه شده و مستندات آن نیز موجود است. این معماری بر اساس شناخت ایشان از سیستم و نیازهای ان در زمان نگارش که اوایل سال ۱۳۹۸ بوده است، انجام گرفته است. معماری پیشنهادی ایشان Event driven میباشد. توضیح بیشتر این معماری و تفکر اولیه در مستندات ایشان موجود است و اینجا تکرار نمی شود. با‌گذشت زمان و پیشرفت پروژه از فاز نظری به فاز عملی، و اضافه شدن افراد جدید به پروژه و آشنایی آن‌ها با سیستم، مشکلاتی در این معماری اولیه پدیدار شد. مهمترین مشکل مورد بحث تعداد بسیار زیاد event ها در سیستم می باشد.خوبی معماری رویداد محور، جداسازی ماژول ها از هم و محدود سازی ارتباط آن‌ها به رویدادهای مابین است. این مورد باعث می‌شود تا بتوان ماژول ها را مستقل از هم ایجاد کرد و به راحتی تست نمود و یا حتی پیاده‌سازی داخلی آن را به کلی تغییر داد بدون آنکه دنیای بیرون درکی از تغییر داشته باشد. اما با توجه به پیچیدگی سیستم و تعداد زیاد event ها عملاً دردسر جدیدی به سیستم اضافه می شود. راحتی ساخت ماژول ها به دست می اید، اما پیچیدگی عظیم پایش و دنبال کردن و دیباگ eventها به سیستم اضافه می شود.
مورد دوم اشکال در معماری اولیه، نیاز به ایجاد event های سنکرون بود، در ذات معماری event driven اسنکرون بودن رویدادها فرض است، لذا این مسیله نیز برای ما ایجاد مشکل می کرد.
لذا در نهایت بر اساس درک قبلی از معماری رخداد محور، معماری پیشین و نیازهای سیستم که شناخته بودند، تغییراتی در این معماری به وجود آورده و آن را به عنوان فریمورک جهت توسعه سیستم اولتراسونیک مورد استفاده قرار دادیم. در ادامه این مستند به توضیح این تغییرات و معماری جدید مورد بحث پرداخته ایم.
بخش دوم : معماری جدید
معماری جدید متمرکز بر تعریف موجودیت و خواصی تحت عنوان ماژول است. در اینجا از نحوه پیاده‌سازی و تحقق ماژول سخن نمی‌گوییم و فقط خواص آن را بیان می‌کنیم. از آنجا که بزرگی و پیچیدگی سیستم اولتراسونیک به میزانی است که عملاً شناخت یکباره سیستم و طراحی کامل آن از قبل امکان‌پذیر نیست، معماری جدید باید دارای خواص زیر باشد. روندی برای شناخت گام به گام سیستم پیشنهاد دهد، روندی برای پیاده‌سازی قسمت‌های شناخته شده مستقل از باقی بخش‌ها ارایه دهد، انعطاف پذیری در تغییر اتصالات و روابط بین ماژول ها داشته باشد، تغییر یک ماژول را آسان کرده و اثرات تغییرات آن را به حداقل برساند، اضافه کردن و حذف ماژول ها آسان باشد، فرایندی ساده و به دور از پیچیدگی برای ارتباط میان ماژول ها فراهم کند، ماژول ها در کار هم خللی ایجاد نکنند.
برای حل نیازهای بالا تحقیقاتی صورت گرفت و ساختار زیر پیشنهاد شد.
متدلوژی DDD[1] به عنوان روش اصلی حل مسیله و شناخت آن معرفی گردید. در این متدلوژی اصل بر شناخت مسیله و مدل سازی آن و پیاده‌سازی کد بر اساس مدل است. با این تفاوت که باید مدل مورد فهم و توافق طرفین ماجرا یعنی افراد آگاه از مسیله و برنامه نویسان باشد.
[1] Domain Driven Design
ضمناً از آنجا که بخش گرافیک و رابط کاربری از اهمیت ویژه ای در این پروژه برخوردار است و باید آزادی عمل انجام تغییرات و سهولت ‍پیاده سازی در آن لحاظ شود. لذا ساختار MVVM[2] برای ساختار کلی پروژه انتخاب شد.
[2] Model View ViewModel
معماری نرم‌افزار در بخش Model متشکل از ساختارهایی با خواص مشخص است که آن‌ها را ماژول می‌نامیم، این خواص برای تحقق موارد بالا به شرح زیر هستند:
- هر ماژول باید وظیفه‌ای واحد و مشخص در سطح سیستم را عهده دار باشد.
- هر ماژول دارای ثرد مجزای مخصوص به خود است. لذا خللی در روند پردازشی دیگر ماژول ها ایجاد نمی‌کند.
- هر ماژول با دیگر ماژول ها بر اساس مکانیزم سیگنال دهی (ارسال رویداد) سخن می‌گوید.
  - ماژول فرستنده خود از نام ماژول گیرنده آگاه است. بر خلاف EDA[3]
    [3] Event Driven Architecture
  - ماژول فرستنده می‌تواند از بین ارسال و فراموش کردن، ارسال آسنکرون و ارسال سنکرون برای ارسال پیام استفاده کند.
  - ماژول دریافت‌کننده باید پیام‌ها را به ترتیب دریافت، ذخیره و پردازش کند.
  - در لحظه در هر ماژول فقط یک پیام پردازش می‌شود.
- هیچ ماژولی نباید مکانیزم داخلی خود را برای دنیای بیرون علنی کند.
- از هر ماژول فقط و فقط باید یک نسخه در سیستم وجود داشته باشد.
- مسیر داده از مسیر دستورات باید جدا باشد.
- هر ماژول فقط و فقط با یک ماژول در یک لحظه صحبت می‌کند.